柳州职业技术学院询价采购

公 告

我院拟对以下监控安装采购进行询价采购，欢迎具有监控系统销售、安装资质单位参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：01分标：南校区补充增加安防监控探头安装，02分标：天工楼监控设备安装

二、项目内容：

01分标报 价 表

| 序号 | 名称 | 参考品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 所投产品品牌型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外夜视摄像机 | 海康威视S-2CC11A2P-I3或同档次品牌 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视或同档次品牌 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 双绞线收发器 | 朗恒TV1200或同档次品牌 | 对 | 3 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 一舟或同档次品牌 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 一舟或同档次品牌 | 米 | 420 |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 摄像机电源 | 12V2A凌视或同档次品牌 | 台 | 3 |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自合同签订之日起______日内安装调试完毕交付使用。 免费质保期：自交付之日起免费保修_______年（人工费零件费全免）。 |  |  |  |  |  |

注：1、安装地点为我院南校区大门口左侧单车棚1台、教职工宿舍区1栋宿舍楼东侧单车棚2个 ，安装要求与我院原系统无缝对接。所对接的系统为十六路嵌入式数字硬盘录像主机（DS-8116HC-ST）。

2、我院已进行了材料核算，投标人可进行实地现场勘查，以上项目包工包料，投标人实施方案中所需设备、材料、安装、调试、施工、售后服务及税费均包括在投标人的投标总报价中；付款方式：货到安装验收合格交付采购人后，卖方开具全额发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内支付合同全款。

3、说明：为保证与原有设备良好兼容以及降低后期整体维护维修成本，请各投标人按本一览表中的品牌型号进行报价，投标人可选用同品牌的更高型号替代，但这些替代的产品必须实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，能与原系统进行无缝对接，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签名）：                   报价人单位（公章）：

02分标报 价 表

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 所投产品品牌型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.0一舟或同档次品牌 | 米 | 680 |  |  |  |
| 2 | 网线 | 一舟或同档次品牌 | 箱 | 3 |  |  |  |
| 3 | 控制线 | 一舟或同档次品牌 | 米 | 120 |  |  |  |
| 4 | PVC阻燃管 |  | 米 | 680 |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自合同签订之日起______日内安装调试完毕交付使用。 免费质保期： 自交付之日起免费保修_______年（人工费零件费全免）。 |  |  |  |  |  |

注：1、我院已具备主体设备（从北校区拆迁），包含十六路嵌入式数字硬盘录像主机（DS-8116HC-ST）、红外枪型摄像机台、一体化球机（DS-2AM1-716）、彩显及支架等附件。我院已进行了材料核算，投标人可进行实地现场勘查，以上项目包工包料，投标人实施方案中所需各类材料、安装、调试、施工、售后服务及税费均包括在投标人的投标总报价中；付款方式：货到安装验收合格交付采购人后，卖方开具全额发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内支付合同全款。

2、安装地点为：天工楼监控系统共安装16个监控摄像头，具体安装位置如下：630车间内2个，630车间东侧出口处1个；天工楼一楼龙门铣区1个，精密制造区1个，加工中心区1个，数铣区1个，东侧出口外1个，东北角（监控天工楼正门）1个，西侧楼梯口1个；二、三、四楼车间内各2个。

报价有效期：30天                       法定代表人或委托代理人（签名）：                报价人单位（公章）：

年   月   日

三、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

四、报价人资格：

国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求具备合法资格的供应商。

五、报价文件内容：

1、报价人可到采购方柳州职业技术学院现场勘查，了解场地大小及安装位置等需求（联系人：柳州职业技术学院保卫处：0772-3156273钟老师）；

2、报价人在报价文件中必须提供有效的“营业执照”副本复印件

3、法定代表人或委托代理人身份证复印件（委托代理时）；

4、报价文件递交方式、地址及时间：报价人将报价文件装入报件文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章（报价人单位公章），须于2014年10月22 日下午5:00 正前密封递交至柳州职业技术学院后勤与资产管理处206室，联系电话：0772-3156307逾期不予接收。

柳州职业技术学院